РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ

Жоғары кәсіптік білім берудің Федеральді мемлекеттік бюджеттік білім беру мекемесі

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ»

Аккредитацияланған метрологиялық қызмет

(аккредитация аттестаты №01.00043-2011)

Өлшеу (әдісі) әдістемесін аттестациялау жөнінде

№ 01.1.05.037/01.00043/2011

КУӘЛІК

«Сандық химиялық талдау. АН-2 мұнайөнімдерін талдағышта донна қабаттары мен сынама жер қыртысында мұнайөнімдерінің жаппай қоюлануын өлшеу әдістемесі»

химиялық-талдау мен сынақ зертханаларында қолдануға арналған, «Мұнайхимавтоматика-СПб» АБҚ әзірлеген, Ресей, 199155, Санкт-Петербург, Железновод к-cі, 17/5, литер Д.

№ АИП 2.840.056.1, 2011 ж, өлшеу әдістемесінің мазмұны 12 беттен тұрады.

Әдістеме (әдіс) МСТ Р 8.563-2009 және «Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» №102-ФЗ 26. 06. 2008 ж. бастап Федералды Заңға сәйкес аттесталды.

Аттестациялау тәжірибелік зерттеу мен өлшеу (әдіс) әдістемесін дайындау бойынша метрологиялық сараптамалық материалдар нәтижесінде жүзеге асырылды.

Өлшеу әдістемесін (әдіс) аттестациялау нәтижесінде, бұл өлшеу  әдістемесі (әдіс) МСТ Р 8.563-2009. ұсынатын талаптарға сәйкес келетіні белгіленді.

Өлшеу дәлдігінің көрсеткіштері қосымша 1бетте келтірілген.

Физика, химия, басқару үдерісі,

механика, математика

бағыттары бойынша проректор                                    С.П.Туник

Бас маркетолог                                                               А.А.Шелих

Берілген күні: 21.10.2011 ж.

Өлшеу әдістемесін (әдісін)

қайта қарауға ұсынылатын мерзім

Ресей, 198504, Санкт-Петербург қ., Университет даң., 26 үй.

Тел/факс (812)428-68-98, e-mail:

Өлшеу әдістемесін аттестациялау туралы

№ 01.1.05.036/01.00043/2011 куәлігіне қосымша

«Судың сандық химиялық талдауы.

АН-2 мұнайөнімдерін талдағышта донна қабаттары мен

сынама жер қыртысында мұнайөнімдерінің

жаппай қоюлануын өлшеу әдістемесі»

- Өлшеу көлемі, көрсеткіштер дәлдігінің, қайталануы мен өндірісінің  мәні

1 кесте.

| Өлшеу көлемі, жаппай қоюлануы, мг/кг | Қайталану көрсеткіші (қайталанудың ортаквадраттық салыстырмалы ауытқуы), % | Өндірістілігінің көрсеткіші (өндірістіліктің ортаквадраттық ауытқуы),% | Дәлдік көрсеткіші (P=0,95), +_8,% мүмкіндігі кезінде қателіктің салыстырмалы шекарасы |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,04 бастап 0,1 дейін | 13 | 21 | 42 |
| 0,1 бастап 1,0 дейін | 10 | 18 | 36 |
| 1,0 бастап 10 дейін | 8 | 14 | 28 |
| 10 бастап 100 дейін | 7 | 12 | 23 |
| 100 бастап 1000 дейін | 6 | 11 | 20 |

*кеңейтілген белгісіздікке сәйкес келеді (салыстырмалы бірлікте) k=2 қоршау коэффиценті кезінде

- Зертханада әдістеме жүзеге асырылғанда қамтамасыз етеді:

- Өлшеуді орындау үдерісін орындаушының бақылауы (жеке алынған бақылау үдерісін жүзеге асыру кезінде  қателікті бағалау негізінде);

- Өлшеу нәтижелерін тұрақты бақылау (қателіктің, прецизионды зертхана ішінде ортаквадраттық ауытқу, қайталанудың ортаквадраттық ауытқуын тұрақты бақылау негізінде)

Өлшеуді орындау әдістемесі  құжатында орындаушының өлшеуді орындау үрдістерін бақылау алғышарты келтірілген.

Орындалатын өлшеулердің нәтижелер тұрақтылығын бақылау үрдісі зертханалық сапа бойынша Нұсқаулықта регламенттелген.

Талдау жұмыстарын әдістемелік және

метрологиялық қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі      (қолы)       С.С. Михайлова